ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 	“Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του

Δ/νση : Σωκράτους 7				Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Σχολικών

Ταχ. Κώδικας. : 66033 				Επιτροπών Α’θµιας και Β΄θµιας εκπαίδευσης για το 2022”

Πληροφορίες: Άρμεν Βασίλειος

Τηλ. : 2523350144				ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τηλεομοιοτυπία : 2523350147 	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       401.723,73 €

Ηλεκτρ.Ταχυδρ. nevrokop@otenet.gr

Αριθμός μελέτης 36/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια:

Πετρελαίου κίνησης

Πετρελαίου θέρμανσης

Βενζίνης αμόλυβδης,

Βιομάζας (πέλλετ)

Καυσόξυλων

Ελαιολιπαντικών

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των σχολικών επιτροπών α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, βιομάζας (πέλλετ), καυσόξυλων και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα των προς προμήθεια ειδών. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, και βενζίνη αμόλυβδη θα προσφερθούν ποσοστά έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας – τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  ενώ για την βιομάζα (πέλλετ) τα καυσόξυλα και τα λιπαντικά θα προσφερθούν τιμές χαμηλότερες ή το πολύ ίσες αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι :

| ΟΜΑΔΑ Α' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑ | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 100.000,00 | 09135100-5 | 10/6643.01 | Πετρέλαιο θέρμανσης | 0,80 | 80.000,00 |  | 24% |  | 99.200,00 |  |
| 3.500,00 | 09132100-4 | 10/6641.02 | Βενζίνη Αμόλυβδη | 1,35 | 4.725,00 |  | 24% |  | 5.859,00 |  |
| 50.000,00 | 09134100-8 | 20/6641.02 | Πετρέλαιο κίνησης | 1,15 | 57.500,00 |  | 24% |  | 71.300,00 |  |
| 50.000,00 | 09134100-8 | 30/6641.02 | Πετρέλαιο κίνησης | 1,15 | 57.500,00 |  | 24% |  | 71.300,00 |  |
| 10.000,00 | 09132100-4 | 35/6644 | Βενζίνη Αμόλυβδη | 1,35 | 13.500,00 |  | 24% |  | 16.740,00 |  |
| 5.000,00 | 09134100-8 | 35/6644 | Πετρέλαιο κίνησης | 1,15 | 5.750,00 |  | 24% |  | 7.130,00 |  |
| 218.500,00 |  |  |  |  | 218.975,00 |  |  |  | 271.529,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ Β' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |  | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 35.000,00 | 09135100-5 |  | Πετρέλαιο θέρμανσης | 0,80 | 28.000,00 |  | 24% |  | 34.720,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |  | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 32.500,00 | 09135100-5 |  | Πετρέλαιο θέρμανσης | 0,80 | 26.000,00 |  | 24% |  | 32.240,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ' (ΒΙΟΜΑΖΑ (ΠΕΛΛΕΤ) ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |  | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 125.000,00 | 09111400 | 10/6643.02 | Βιομάζα (πέλλετ) | 0,210 | 26.250,00 |  | 24% |  | 32.550,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ Ε' (ΒΙΟΜΑΖΑ (ΠΕΛΛΕΤ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |  | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 30.000,00 | 09111400 |  | Βιομάζα (πέλλετ) | 0,210 | 6.300,00 |  | 24% |  | 7.812,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ' (ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |  | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 20 | 03413000-8 | 10/6643.03 | Καυσόξυλα | 72,500 | 1.450,00 |  | 24% |  | 1.798,00 |  |
| ΟΜΑΔΑ Ζ' (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |  | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 350 | 092110000 | 20-30/6643.02 | Λάδι κινητήρων εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 15W40) | 3,75 | 1.312,50 |  | 24% |  | 1.627,50 |  |
| 175 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 85W140) | 3,75 | 656,25 |  | 24% |  | 813,75 |  |
| 200 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 80W90) | 3,15 | 630,00 |  | 24% |  | 781,20 |  |
| 1.000 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 68 DIN 51524 | 3,80 | 3.800,00 |  | 24% |  | 4.712,00 |  |
| 200 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 46 DIN 51524 | 3,80 | 760,00 |  | 24% |  | 942,40 |  |
| 350 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Λάδι κινητήρων εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 10W40) | 3,90 | 1.365,00 |  | 24% |  | 1.692,60 |  |
| 50 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Υγρά φρένων | 5,00 | 250,00 |  | 24% |  | 310,00 |  |
| 50 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Λάδι κινητήρων µε καταλυτική βενζίνη (τύπου10W40) | 4,90 | 245,00 |  | 24% |  | 303,80 |  |
| 50 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Λάδι ΑΤF ειδικό κόκκινο λάδι για υδραυλικά τιµόνια,αυτόµατα σασµάν. | 3,48 | 174,00 |  | 24% |  | 215,76 |  |
| 100 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Γράσο βάσεως λιθίου | 3,32 | 332,00 |  | 24% |  | 411,68 |  |
| 350 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Αντιψυκτικό υγρό- (παραφλού) | 3,30 | 1.155,00 |  | 24% |  | 1.432,20 |  |
| 100 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Υγρά µπαταριάς | 1,16 | 116,00 |  | 24% |  | 143,84 |  |
| 100 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Αντιπαγωτικα πετρελαίου | 23,00 | 2.300,00 |  | 24% |  | 2.852,00 |  |
| 2.500 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Υγρό συστήµατος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE) | 1,40 | 3.500,00 |  | 24% |  | 4.340,00 |  |
| 100 | 09211000 | 20-30/6643.02 | Λάδι µίξης 2Τ βενζίνη | 4,00 | 400,00 |  | 24% |  | 496,00 |  |
| 5.675 |  |  |  |  | 16.995,75 |  |  |  | 21.074,73 |  |
| Γενικό Σύνολο |  |  |  |  | 323.970,75 |  |  |  | 401.723,73 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ |  | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  | Φ.Π.Α. |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| 167.500,00 | 09135100-5 |  | Πετρέλαιο θέρμανσης | 0,80 | 134.000,00 |  | 24% |  | 166.160,00 |  |
| 13.500,00 | 09132100-4 |  | Βενζίνη Αμόλυβδη | 1,35 | 18.225,00 |  | 24% |  | 22.599,00 |  |
| 105.000,00 | 09134100-8 |  | Πετρέλαιο κίνησης | 1,15 | 120.750,00 |  | 24% |  | 149.730,00 |  |
| 155.000,00 | 09111400-4 |  | Βιομάζα (πέλλετ) | 0,210 | 32.550,00 |  | 24% |  | 40.362,00 |  |
| 20 | 03413000-8 |  | Καυσόξυλα | 72,500 | 1.450,00 |  | 24% |  | 1.798,00 |  |
| 350 | 09211000 |  | Λάδι κινητήρων εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 15W40) | 3,75 | 1.312,50 |  | 24% |  | 1.627,50 |  |
| 175 | 09211000 |  | Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 85W140) | 3,75 | 656,25 |  | 24% |  | 813,75 |  |
| 200 | 09211000 |  | Λάδι διαφορικού βαλβολίνη (τύπου 80W90) | 3,15 | 630,00 |  | 24% |  | 781,20 |  |
| 1.000 | 09211000 |  | Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 68 DIN 51524 | 3,80 | 3.800,00 |  | 24% |  | 4.712,00 |  |
| 200 | 09211000 |  | Λάδι υδραυλικών συστηµάτων HD 46 DIN 51524 | 3,80 | 760,00 |  | 24% |  | 942,40 |  |
| 350 | 09211000 |  | Λάδι κινητήρων εσωτερικής καύσης µε καύσιµο πετρέλαιο (τύπου 10W40) | 3,90 | 1.365,00 |  | 24% |  | 1.692,60 |  |
| 50 | 09211000 |  | Υγρά φρένων | 5,00 | 250,00 |  | 24% |  | 310,00 |  |
| 50 | 09211000 |  | Λάδι κινητήρων µε καταλυτική βενζίνη (τύπου10W40) | 4,90 | 245,00 |  | 24% |  | 303,80 |  |
| 50 | 09211000 |  | Λάδι ΑΤF ειδικό κόκκινο λάδι για υδραυλικά τιµόνια,αυτόµατα σασµάν. | 3,48 | 174,00 |  | 24% |  | 215,76 |  |
| 100 | 09211000 |  | Γράσο βάσεως λιθίου | 3,32 | 332,00 |  | 24% |  | 411,68 |  |
| 350 | 09211000 |  | Αντιψυκτικό υγρό- (παραφλού) | 3,30 | 1.155,00 |  | 24% |  | 1.432,20 |  |
| 100 | 09211000 |  | Υγρά µπαταριάς | 1,16 | 116,00 |  | 24% |  | 143,84 |  |
| 100 | 09211000 |  | Αντιπαγωτικα πετρελαίου | 23,00 | 2.300,00 |  | 24% |  | 2.852,00 |  |
| 2.500 | 09211000 |  | Υγρό συστήµατος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE) | 1,40 | 3.500,00 |  | 24% |  | 4.340,00 |  |
| 100 | 09211000 |  | Λάδι µίξης 2Τ βενζίνη | 4,00 | 400,00 |  | 24% |  | 496,00 |  |
| Γενικό Σύνολο |  |  |  |  | 323.970,75 |  |  |  | 401.723,73 |  |

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 401.723,73 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης :

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL να είναι υψηλής απόδοσης αυξημένων κετανίων και απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη µε πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα µε το ΦΕΚ 332/11-2-2004. Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 514/2004ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξή της µε βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. Σύμφωνα µε το ΦΕΚ. Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες , θα είναι σύμφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α) και το ΦΕΚ 496/Β/7-7-93. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα ελαιολιπαντικά πρέπει  επί ποινή αποκλεισμού να έχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

-Να είναι  κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο κατασκευαστή στην αγορά.

-Να είναι γνωστή μάρκα και  να κυκλοφορεί στην αγορά.

-Η ποιότητα τους να είναι αρίστη στην κατηγορία του .

-Η λιπαντική τους ικανότητα να καθορίζεται µε πολύτυπους τύπους για να μπορούν  να λιπαίνουν ανάλογα τα μηχανήματα και τα αυτοκίνητα του Δήμου σε όλα τα σημεία τους .

-να έχουν την δυνατότητα να απορροφούν ικανοποιητικά την θερμοκρασία από τους κινητήρες χωρίς να παρουσιάζουν αυτοί υπερθέρμανση, ή άλλης μορφής φθορά εξ αιτίας του λιπαντικού.

Η  ποιότητα  προέλευσης  των  λιπαντικών  επί  ποινή  αποκλεισμού  ορίζεται  σε  πρωτογενή  και  µόνο ορυκτέλαια.

Εξωτερικά στα δοχεία πρέπει να γράφεται η  φίρμα της εταιρείας παραγωγής µε όλα τα στοιχεία της, η σύσταση του λιπαντικού , ο τύπος και τα σημεία των μηχανών στα οποία μπορεί να  χρησιμοποιηθεί και η προέλευση του αν δηλαδή πρόκειται  για τα ζητούμενα πρωτογενή.

Η συσκευασία τους θα είναι προσεγμένη. Το κάθε δοχείο θα είναι σφραγισμένο και ασφαλισμένο µε ταινία του εργοστασίου (όπως αλουμινένια ασφάλεια μέσα από το πμα ή άλλου είδους ασφάλεια)

Τεχνικά στοιχεία και απαιτήσεις που θα πρέπει να έχει κάθε λιπαντικό :

Για κάθε τύπο λαδιού:

Α) ο δείκτης του ιξώδους απαιτείται να είναι όσο το  δυνατόν μεγαλύτερος  (µε στόχο την σταθερότητα  του λαδιού στην διακύμανση της θερμοκρασίας ).

Β) το κινηματικό ιξώδες του στους 40ο C και στους 100 ανάλογα .

Γ) να έχει όσο  το δυνατόν μικρότερο σημείο ροής .

∆) να έχει όσο το δυνατόν   μεγαλύτερο σημείο ανάφλεξης –(βαθμούς κελσίου ). Κάθε προσφορά πού θα αναφέρεται σε µη   πρωτογενή ορυκτέλαια θα απορρίπτεται .

Ε) να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα µε τον οργανισμό αξιολόγησης λιπαντικών για τα ενισχυμένα  λάδια πετρελαιοκινητήρων (τύπου 15W/40 &  10W/40) οι απαιτούμενες προδιαγραφές είναι API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SH, ACEA E7/B3/B4 και για τα λάδια βενζινοκινητήρων  οι απαιτούμενες προδιαγραφές  API SL/CF, ACEA A3/B3/Β4, στα φουλ συνθετικά 10/40 να αναγράφεται το 100% πάνω στην ετικέτα και για την βαλβολίνη διαφορικού 80/90,85/140 να αναγράφεται ο κωδικός GL 5.

To προσφερόμενο AdBlue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) θα πληροί τις προδιαγραφές DIN 70070 και ISO 22241.

Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ για κάθε τύπο λιπαντικού.

δ) Η βιομάζα (πέλλετ) πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για τη μέγιστη απόδοσή τους (πυκνότητα >650kg/m3, υγρασία <10%, τέφρα 1% μεγ.)

ε) Τα καυσόξυλα θα είναι ανάμεικτα δρυός και οξιάς

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους .

Οι ποσότητες προσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική κατανάλωση κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους (Ιανουάριος – Μάιος) με αναγωγή σε ετήσια βάση και την πρόβλεψη λειτουργίας επιπλέον ενός απορριμματοφόρου και ενός φορτωτή-εκσκαφέα που προγραμματίζει ο Δήμος να προμηθευτεί.

Οι ενδεικτικές τιμές προσδιορίστηκαν από τα Δελτία πιστοποίησης τιμών καυσίμων του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Δράμας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020 με ένα περιθώριο ασφαλείας για να καλύψει πιθανή αύξηση της τιμής και την επάνοδό τους σε επίπεδα προ Covid-19 εποχής, για την βιομάζα από έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο ενώ για τα καυσόξυλα και τα λιπαντικά οι ενδεικτικές τιμές είναι αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Επειδή η προμήθεια των καυσίμων και λιπαντικών θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του επόμενου έτους 2021, με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους θα δεσμευτούν οι απαιτούμενες πιστώσεις.

Κ. Νευροκόπι, 09/07/2021

Συντάχθηκε                                                                                    Θεωρήθηκε

Μπεγλερίδης Ηίας                                                                     Χαριζάνης Δημήτριος